ГУЗ «АРБ 䫝 им.  профессора В.Ф.  Снегирева» нарушило закон при проведении закупки на поставку реагентов

В  Тульское УФАС России поступила жалоба индивидуального предпринимателя Игнатьевой на действия данного ГУЗ «АРБ 䫝 им.  профессора В.Ф.  Снегирева» при осуществлении закупки № 0366300046616000246  с указанием того,  заказчиком было нарушен принцип объективности описания объекта закупки.  По мнению заявителя,  требования Заказчика к завышенным пределам линейности и диапазона измерений  не имеют клинической значимости,  а требование о поставке реагентов с конкретными веществами в составе набора ограничивает конкуренцию,  поскольку соответствует  одному определенному производителю.
В том числе ИП Игнатьева считает,  что установленные в документации об электронном аукционе минимальные значения объема фасовки набора,  противоречат  п.1  ч.1  и ч.  2  ст.  33  Закона,  и являются ограничивающим фактором для допуска в данном электронном аукционе иных производителей реагентов.
Комиссия территориального управления жалобу индивидуального предпринимателя признала частично обоснованной,  в  действиях ГУЗ «АРБ 䫝 им.  профессора В.Ф.  Снегирева» выявлены нарушения статьи 33,  пункта 1  части 1  статьи 64  федерального закона «О контрактной системе…».  Комиссия пришла к выводу о том,  что объем (фасовка,  мл)  наборов реагентов не определяет характеристики реагента,  не является существенным параметром и не влияет на качественные характеристики работы анализатора. 
Таким образом,  описание объекта закупки,  в части установления требования к фасовке наборов реагентов,  не соответствует требованию объективности,  а также не отвечает потребности заказчика,  что является нарушением статьи 33,  пункта 1  части 1  статьи 64  Закона.
ГУЗ «АРБ 䫝 им.  профессора В.Ф.  Снегирева» выдано обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений путем аннулирования закупки № 0366300046616000246.

2016-12-07  11:44:00