Новомосковский водоканал «забыл» про правила предоставления технических условий

11  июля 2013  года рассмотрено дело о нарушении ООО «Новомосковский городской водоканал» части 1  статьи 10  Федерального закона «О защите конкуренции».
В ходе рассмотрения дела установлено,  что водоснабжающая организация выдала застройщику технические условия на подключение строящегося многоквартирного дома,  содержащие помимо мероприятий,  направленных на технологическое подключение дома к сетям водоснабжающей организации,  дополнительные требования,  которые не относятся к подключению строящегося дома.
Так,  согласно техусловиям,  заявителю следовало пробурить артскважину на водозаборе,  расположенном в нескольких километрах от возводящегося дома,  а также заменить за свой счет аварийный участок канализационных труб на водохранилище,  также не имеющем отношения к техприсоединению дома.
Кроме того,  техусловия выдавались заявителю и иным обратившимся лицам сроком на 1  год,  что также является нарушением,  так как по Правилам*  техусловия должны выдаваться не менее чем на 2  года.
До принятия комиссией окончательного решения по делу ООО «Новомосковскгорводоканал» исключил все спорные пункты из техусловий заявителя.
По итогам рассмотрения дела комиссией Тульского УФАС России признан факт нарушения новомосковским водоканалом антимонопольного законодательства и выдано соответствующее предписание об устранении нарушений путем приведения уже выданных техусловий в соответствие с действующими нормами,  а также о недопущении подобного нарушения в дальнейшей деятельности.
В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о применении административных мер воздействия.
*  Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утв.  постановлением Правительства РФ от 13  февраля 2006 г.  № 83)

2013-07-11  12:47:00